丽水市新闻传媒中心（传媒集团）采购询价单

本单位需进行如下采购，望你公司于2026年4月6日14时前（截止时间）将本询价单密封提交给我单位。        单位：元

| 采购项目 | 品牌 | 型号、规格、配置或其他具体情况 |  | 单位 | 数量 | 协议供货价 或上限价 (单价) | 实际报价 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |
| 陈寮山发射台防雷接地网改造施工 | --- | 本次采购内容为我单位陈寮山发射台防雷接地网的改造施工（仅包含施工部分，施工所用扁铁、三角铁、降阻剂、PVC管等主要材料由我单位自行采购）。施工内容主要为： 1.热镀锌接地扁铁（40mm*4mm）敷设焊接，热镀锌三角铁接地（L50加厚热镀锌1.5米）焊接、降阻剂的卸货及使用，焊接处刷防锈漆保护等。 2.其中挖沟槽原土夯实，工程量约为125M*0.3M*0.4M。 3.挖土方回填，工程量约为6M*9M*0.8M。 4.破水泥路面后恢复，工程量约5.3M*0.4。 5.破花砖路面后恢复，工程量约27M*0.4M 6.地埋下水管18M（200mm）和pvc管（50mm） 详见施工示意图。 |  | 项 | 1 | 22000 |  |  | 报价包含货物运输、装卸、就位、安装、检验、验收、维保、培训、税费等所有费用。 |
| 采购单位 | 要求完工时间:2026年4月24日前 （签订合同后 日内完工） |  | 报价单位 | 承诺完工时间: 年 月 日前 （签订合同后 日内完工） |  |  |  |  |  |
|  | 联系人：项先生 联系电话：0578-2667053 |  |  | 联系人： 联系电话： |  |  |  |  |  |
|  | 采购单位：丽水市新闻传媒中心 年 月 日 |  |  | 报价单位签名盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注： 1.本询价单是采购单位最终确定供货商的主要依据，由采购单位和报价单位共同填写，填写内容必须按要求清晰完整，如有涂改，应加盖公章。无法辨认的报价视为无效。本询价单由采购单位保存备查。2.报价单位如未将本询价单在询价截止时间前提交给采购单位，视同自动放弃。询价单拆封后，报价单位不得撤回或更改。3.本项目以最低价中标。4.报价单位如需提供其他材料，请将每张材料加盖公章一并附后。