附件

丽水市新闻传媒中心（传媒集团）采购询价单

本单位需进行如下采购，望你公司于2026年4月13日16时前（截止时间）将本询价单密封提交给我单位。                         单位：元

| 项目 | 品牌 | 型号、规格、配置或其他具体情况 |  | 单位 | 数量 | 上限总价 | 实际报价 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |
| 采购 蓄电池 | 科士达、 易事特、 山特 | 1.免维护铅酸电池，规格为12V 100AH， 2.免费提供电池更换安装，运输； 3.质保期内每年度提供3次检测电池服务。 |  | 节 | 20 | 18000 |  |  | 蓄电池 质保5年 |
| 回收 旧蓄电池 |  | 6-FML-100 |  | 节 | 20 | / |  |  |  |
| / | / | / |  | / | / | 合计总价 |  |  | 合计总价=新电池总价-回收旧电池总价 |
| 采购单位 | 要求供货时间:2026年4月28日前 |  | 报价单位 | 承诺供货时间: 年 月 日前（订货后 日） |  |  |  |  |  |
|  | 联系人：滕青 联系电话：0578-2667052 |  |  | 联系人： 联系电话： |  |  |  |  |  |
|  | 采购单位：丽水传媒集团有限公司 2026年4月8日 |  |  | 报价单位签名盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：1.本询价单是采购单位最终确定供货商的主要依据，由采购单位和报价单位共同填写，填写内容必须按要求清晰完整，不得涂改，

应加盖公章。无法辨认的报价视为无效。本询价单由采购单位保存备查。

2.报价单位如未将本询价单在询价截止时间前提交给采购单位，视同自动放弃。询价单拆封后，报价单位不得撤回或更改。

3.本项目设有最高限价（新电池总价为限价），符合采购要求的，以电池采购报价减去回收报价的合计总价最低价为中标。

4.免维护铅酸蓄电池12V100AH质保期为5年，质保期内，电池20节为一组，经检测若其中有电池出现内阻大于30mΩ,则需整组进行更换。